Doklad o kontrole provozuschopnosti POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (PBZ)

na základě vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 8 ve znění p. p. a ČSN EN 14600 Přílohy C

Číslo dokladu o provozuschopnosti:	……………………………………….

Požárně bezpečnostní zařízení (PBZ): vnitřní ručně ovládané dřevěné protipožární dveře typu LUME EXTRA a jejich odvozené varianty osazené v ocelové nebo dřevěné obložkové zárubni.

Výrobce PBZ (požární dveře):	Masonite CZ spol. s r.o.; IČO 26482738

Hruškové Dvory 82

586 02 Jihlava, ČR

Identifikace místa stavby - adresa:	……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

Vlastník / Provozovatel:	……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

Oprávnění k montáži a kontrole provozuschopnosti PBZ č.:

……………………………………….……………………………………….

Kontrolu provozuschopnosti PBZ provedl:

Datum kontroly	Jméno	Podpis / razítko

..............................		..............................		..............................

Datum následující kontroly provozuschopnosti:	nejpozději do ..............................

Nedílnou součástí tohoto dokumentu je Příloha č. 1.

Datum vyhotovení základní části Přílohy č. 1 dokladu o kontrole provozuschopnosti PBZ: ..................................

| VÝROBNÍ ČÍSLO VÝROBKU typ dveří umístění ve stavbě | Zámek / západka zůstávají volné bez překážky |  | Napojení na jiné PBZ / osazeno jiné stavební kování |  | Osazeno neporušené zpěňující protipožární / kouřotěsné těsnění |  | Osazen funkční dveřní zavírač (už od úhlu otevření 10°) |  | Osazen nepoškozený štítek |  | Přidáno nebo naopak odstraněno zařízení, které má vliv na správné ovládání požárních dveří |  | JINÉ ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY | Způsobilé k provozu (provozuschopné) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE |  | ANO | NE |

Návrh na opatření / odstranění zjištěných závad. Termín pro odstranění zjištěných závad

Vlastník / provozovatel byl informován o návrhu opatření pro neprodlené uvedení do provozu

Jméno a podpis vlastníka / provozovatele: …………………………………………………………..

Kontrolu provedl a za správnost odpovídá:	jméno:……………………………………........	podpis: ……………………………………........